## ОЛ СР200
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [8 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
| цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СР200 | [6 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СР200 | [6 empty] | Дата | 2019-05-15
|  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  | Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  | Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  | Тип заказа | [8 empty] | Тип заказа |  | Дополнительный к опросному листу |  |  |  | к ОЛ на СМП 0,4кВ, от 15.05.2019
|  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [6 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  | Наименование объекта | [8 empty] | Наименование объекта |  | ПНС-2, понизительная насосная станция тепловых сетей
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  | Технологическое назначение блока СР200 | [8 empty] | Технологическое назначение блока СР200 |  | регулирование давления в сети ВНС(ПНС)
|  | Тип электрофицированной арматуры | [8 empty] | Тип электрофицированной арматуры |  | регулирующей клапан с электроприводом типа МЭП
|  | Гидравлические параметры трубопровода арматуры |  | напор до арматуры (в точке регулирования, диапазон) |  |  |  | м.в.ст. |  |  | Гидравлические параметры трубопровода арматуры |  | напор до арматуры (в точке регулирования, диапазон) |  |  |  | м.в.ст.
|  |  |  | напор после арматуры (в точке регулирования, диапазон) |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  | напор после арматуры (в точке регулирования, диапазон) |  |  |  | м.в.ст.
|  | Основной регулируемый параметр | [8 empty] | Основной регулируемый параметр |  | давление (до/после себя)
|  | 3. |  | Характеристика электропривода арматуры: | [6 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика электропривода арматуры:
|  | двигатель | тип (асинхронный, 3-х фазный, 380 В) | [7 empty] | двигатель | тип (асинхронный, 3-х фазный, 380 В)
|  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 5.5
|  |  | ток, А | [8 empty] | ток, А | 11
|  | 4. |  | Структура силовой части СР200 | [6 empty] | 4. | ПРИМЕР | Структура силовой части СР200
|  | номер схемы |  | СР200 | СР201 | СР210 | СР211 | СР220 | СР221 |  | номер схемы |  | СР200 | СР201 | СР210 | СР211 | СР220 | СР221
|  | схема силовых цепей | [8 empty] | схема силовых цепей |  | — | — | — | — | — | V
|  | 5. |  | Дополнительная комплектность СР200 | [6 empty] | 5. | ПРИМЕР | Дополнительная комплектность СР200
|  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним. | [8 empty] | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним. |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами.
|  |  |  | Непрерывный датчик давления до арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) | [8 empty] | Непрерывный датчик давления до арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) |  |  |  |  | 1,6 Мпа
|  |  |  | Дискретный датчик давления до арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) и тип: ЭКМ; реле давления). | [8 empty] | Дискретный датчик давления до арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  |  | 1,6 Мпа, ЭКМ
|  |  |  | Непрерывный датчик давления после арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) | [8 empty] | Непрерывный датчик давления после арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) |  |  |  |  | -
|  |  |  | Дискретный датчик давления после арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) и тип: ЭКМ; реле давления). | [8 empty] | Дискретный датчик давления после арматуры (в точке регулирования, указать верхний предел измерения, МПа (кГ/см2, Бар) и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  |  | -
|  |  |  | Непрерывный датчик уровня в резервуаре (указать глубину и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). | [8 empty] | Непрерывный датчик уровня в резервуаре (указать глубину и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  |  | -
|  |  |  | преобразователь сигналов трансформаторов тока в унифицрованный сигнал 4…20mA (указать тип трансформаторов тока | [8 empty] | преобразователь сигналов трансформаторов тока в унифицрованный сигнал 4…20mA (указать тип трансформаторов тока |  |  |  |  | -
|  | 6. |  | Дополнительная информация: | [6 empty] | 6. | ПРИМЕР | Дополнительная информация:
|  | предполагаемое место размещения | [8 empty] | предполагаемое место размещения |  |  |  | маш. зал
|  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафа СР200 |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  |  |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафа СР200 |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
[6 empty] | максимум в летнее время, ˚ С | [8 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  | влажность окружающей среды в помещении СЧУ | [8 empty] | влажность окружающей среды в помещении СЧУ |  |  |  | нормальная
|  | наличие агресивной среды в помещении СЧУ | [8 empty] | наличие агресивной среды в помещении СЧУ |  |  |  | не агрессивная, не токопроводящая
|  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование |  |  |  |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование |  |  | V
[6 empty] | поставка оборудования | [8 empty] | поставка оборудования |  |  | V
[6 empty] | поставка монтажной спецификации | [8 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
[6 empty] | монтаж | [8 empty] | монтаж |  |  | —
[6 empty] | шеф - монтаж | [8 empty] | шеф - монтаж |  |  | V
[6 empty] | пуско-наладка | [8 empty] | пуско-наладка |  |  | V
[6 empty] | обучение обслуживающего персонала | [8 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
по возможности дать условную технологическую схему
Опросный лист заполнил:
|  |  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________
|  |  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  |  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________
|  |  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата
для справки |  |  | Структура условного обозначения серии СР200:
СР 2●● – ●●.●
1 2
1. нумер схемы:_____________________________________________СР200, СР201, СР210, СР211, СР220, СР221
2. мощность электродвигателя (асинхронный 3-х фазный), кВт:_____________0.37…7.5
[12 empty] | услвное обозначение примера: |  | СР221 - 05,5

## Лист2
1 | 2х4м | V
2 | 2х6м | —
3 |  | V(1всас+1напор)
4 |  |  | Не требуется. |  | нормальная | не агрессивная, не токопроводящая
5 |  |  | Требуется. |  | повышенная | агрессивная, токопроводящая
6
7 |  |  | Только датчики |  |  | ключ управления с фиксацией
8 |  |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами. |  |  | ключ управления без фиксации (возвратный)
Датчики не предусмотрены.
Датчики в комплекте с отборными устройствами.
Только датчики.
СР200 не предуамотрены
Количество СР200 (указать поагрегатно). | [7 empty] | регулирование давления в сети ВНС(ПНС)
регулирование уровня жидкости в резервуаре
управление напорной задвижкой насоса с ограничением загрузки его приводного двигателя
Дополнительный к опросному листу
Независимый
открыть/закрыть
открыть/закрыть/стоп | [7 empty] | контроль питания на секциях не предусмотрен
[7 empty] | РУ | контроль наличия всех трех фаз на двух секциях (РКН)
регулирующей клапан с электроприводом типа МЭП |  |  |  |  | давление (до/после себя) |  | операторская
поворотный затвор с электроприводом |  |  |  |  | перепад давлений |  | маш. зал
задвижка с электроприводом |  |  |  |  | уровень |  | другое
ток приводного двигателя насоса
другое