## Опр. лист СТА1714
СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [8 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТА1714 | [6 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТА1714 | [6 empty] | Дата | 2019-05-15
| 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | Пример | Общие сведения о заказчике:
| Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
| Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138
| Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
| Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
| Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
| Тип заказа | [8 empty] | Тип заказа |  | Дополнительный к опросному листу |  |  |  | к ОЛ на СЧУ 0,4кВ, от 06.05.2019
| 2. |  | Параметры связи СТА1714 с системой верхнего уровня | [6 empty] | 2. | Пример | Параметры связи СТА1714 с системой верхнего уровня
| Связь с верхним уровнем | [8 empty] | Связь с верхним уровнем |  | передача данных и управление от системы верхнего уровня
| Средства связи с системой верхнего уровня (рабочий) | [8 empty] | Средства связи с системой верхнего уровня (рабочий) |  | ETH (Modbus TCP)
| Средства связи с системой верхнего уровня (резрвный) | [8 empty] | Средства связи с системой верхнего уровня (резрвный) |  | GSM/GPRS модем
| 3. |  | Параметры системы питания и контроля | [6 empty] | 3. | Пример | Параметры системы питания и контроля
| Система питания | [8 empty] | Система питания |  | два ввода и ИБП
| Контроль наличия напряжения на секциях | [8 empty] | Контроль наличия напряжения на секциях |  | контроль наличия всех трех фаз на двух секциях (РКН)
| 4. |  | Подключаемое к СТА1714 оборудование, не входящее в состав СЧУ | [6 empty] | 4. | Пример | Подключаемое к СТА1714 оборудование, не входящее в состав СЧУ
| задвижки на напоре (указать количество) | [8 empty] | задвижки на напоре (указать количество) |  |  |  | информация |  | V,5
| задвижки на всасе (указать количество) | [8 empty] | задвижки на всасе (указать количество) |  |  |  | информация |  | V,4
| другие задвижки (указать количество) | [8 empty] | другие задвижки (указать количество) |  |  |  | информация |  | V,4
| дренаж (указать количество) | [8 empty] | дренаж (указать количество) |  |  |  | информация |  | V,1
| решетки (указать количество) | [8 empty] | решетки (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| вентиляция (указать количество) | [8 empty] | вентиляция (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| отопление (указать количество) | [8 empty] | отопление (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| электромагнитный замок (указать количество) | [8 empty] | электромагнитный замок (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| другое (указать количество) | [8 empty] | другое (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| другое (указать количество) | [8 empty] | другое (указать количество) |  |  |  | — |  | —
| расходомеры |  |  |  | тип |  |  |  |  | расходомеры |  |  |  | тип |  | нет
[5 empty] | кол-во | [8 empty] | кол-во |  | нет
| счетчики эл. энергии |  |  |  | тип |  |  |  |  | счетчики эл. энергии |  |  |  | тип |  | нет
[5 empty] | кол-во | [8 empty] | кол-во |  | нет
| другие датчики (указать назначение) |  |  |  | тип |  |  |  |  | другие датчики (указать назначение) |  |  |  | тип |  | нет
[5 empty] | кол-во | [8 empty] | кол-во |  | нет
| другие датчики (указать назначение) |  |  |  | тип |  |  |  |  | другие датчики (указать назначение) |  |  |  | тип |  | нет
[5 empty] | кол-во | [8 empty] | кол-во |  | нет
| температура в помещении |  |  |  | информация |  |  |  |  | температура в помещении |  |  |  | информация |  | V
| проникновение |  |  |  | информация |  |  |  |  | проникновение |  |  |  | информация |  | V
| задымление |  |  |  | информация |  |  |  |  | задымление |  |  |  | информация |  | V
| другое |  |  |  | информация |  |  |  |  | другое |  |  |  | информация |  | —
| 5. |  | Дополнительная информация: | [6 empty] | 5. | Пример | Дополнительная информация:
| предполагаемое место размещения СТА1714 | [8 empty] | предполагаемое место размещения СТА1714 |  |  |  | операторская
| температура окружающей среды в помещении для размещения СТА1714 |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  |  |  | температура окружающей среды в помещении для размещения СТА1714 |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
[5 empty] | максимум в летнее время, ˚ С | [8 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
| влажность окружающей среды в помещении СТА1714 | [8 empty] | влажность окружающей среды в помещении СТА1714 |  |  |  | нормальная
| наличие агресивной среды в помещении СТА1714 | [8 empty] | наличие агресивной среды в помещении СТА1714 |  |  |  | не агрессивная, не токопроводящая
| объем работ по СТА1714 |  |  |  | поставка оборудования |  |  |  |  | объем работ по СТА1714 |  |  |  | поставка оборудования |  |  | V
[5 empty] | конфигурирование программного обеспечения под объект | [8 empty] | конфигурирование программного обеспечения под объект |  |  | V
[5 empty] | обучение обслуживающего персонала | [8 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
СТА1714 приведенного примера:
|  | СТА1714 – Д●●.●● / ●●.●● – А● – И● – П● / ● - Т●.● | [8 empty] | СТА1714 – Д●●.●● / ●●.●● – А● – И● – П● / ● - Т●.●
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | [8 empty] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[5 empty] | возможные значения | значения по умолчанию | значения заказа | [6 empty] | возможные значения | значения по умолчанию | значения заказа
| 1. | серия оборудования: |  |  | СТА1714 |  |  |  |  | 1. | серия оборудования: |  |  | СТА1714 |  | СТА1714
| 2. | количество дискретных входов (24В): |  |  | 0, 8, 16 .. 128 | 0 |  |  |  | 2. | количество дискретных входов (24В): |  |  | 0, 8, 16 .. 128 | 0 | 0
| 3. | количество дискретных входов (220В): |  |  | 0, 8, 16 .. 128 | 32 |  |  |  | 3. | количество дискретных входов (220В): |  |  | 0, 8, 16 .. 128 | 32 | 32
| 4. | количество дискретных выходов (реле) | 0, 8, 16 .. 128 |  | 0, 8, 16 .. 64 | 32 |  |  |  | 4. | количество дискретных выходов (реле) | 0, 8, 16 .. 128 |  | 0, 8, 16 .. 64 | 32 | 32
| 5. | количество дискретных выходов (ОК): |  |  | 0, 8, 16 .. 64 | 0 |  |  |  | 5. | количество дискретных выходов (ОК): |  |  | 0, 8, 16 .. 64 | 0 | 0
| 6. | количество аналоговых входов (+/- 20 мА): | 0, 8, 16, 24 |  | 0, 8, 16 | 8 |  |  |  | 6. | количество аналоговых входов (+/- 20 мА): | 0, 8, 16, 24 |  | 0, 8, 16 | 8 | 8
| 7. | количество счётных входов (0..100Гц): | 0…16 |  | 0…16 | 0 |  |  |  | 7. | количество счётных входов (0..100Гц): | 0…16 |  | 0…16 | 0 | 4
| 8. | количество портов (RS485): |  |  | 0, 1, 2 .. 6 | 8 |  |  |  | 8. | количество портов (RS485): |  |  | 0, 1, 2 .. 6 | 8 | 8
| 9. | количество портов (RS232): |  |  | 0, 1, 2 .. 6 | 0 |  |  |  | 9. | количество портов (RS232): |  |  | 0, 1, 2 .. 6 | 0 | 0
| 10. | связь с АСУ (основной канал) |  |  | 0…4 | 1 |  |  |  | 10. | связь с АСУ (основной канал) |  |  | 0…4 | 1 | 4
| 11. | связь с АСУ (дублирующий канал) |  |  | 0…4 | 3 |  |  |  | 11. | связь с АСУ (дублирующий канал) |  |  | 0…4 | 3 | 3
|  | Возможные варианты каналов передачи данных: | [8 empty] | Возможные варианты каналов передачи данных:
|  |  | 0 – канал передачи данных отсутствует; | [8 empty] | 0 – канал передачи данных отсутствует;
|  |  | 1 – выделенный порт, Modicon Modbus RTU; | [8 empty] | 1 – выделенный порт, Modicon Modbus RTU;
|  |  | 2 – встроенный радиомодем, Modicon Modbus RTU; | [8 empty] | 2 – встроенный радиомодем, Modicon Modbus RTU;
|  |  | 3 – встроенный GSM-модем, GPRS, TCP/IP; | [8 empty] | 3 – встроенный GSM-модем, GPRS, TCP/IP;
|  |  | 4 –ETH (Modbus TCP). | [8 empty] | 4 –ETH (Modbus TCP).
|  | Дополнительно: | [8 empty] | Дополнительно:
|  | питание: | [8 empty] | питание:
|  | система питания; один/два ввода/ИБП |  |  |  | два ввода, ИБП |  |  |  |  | система питания; один/два ввода/ИБП |  |  |  | два ввода, ИБП | два ввода, ИБП
|  | контроль наличия напряжения на двух секциях; |  |  |  | нет |  |  |  |  | контроль наличия напряжения на двух секциях; |  |  |  | нет | да
|  | по умолчанию: | [8 empty] | условное обозначение примера:
|  | СТА1714 – Д0.32 / 32.0 – А8 – И0 – П8 / 0 - Т1.3 | [8 empty] | СТА1714 – Д0.32 / 32.0 – А8 – И4 – П8 / 0 - Т4.3
Опросный лист заполнил: | [8 empty] | Опросный лист заполнил:
|  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________ |  |  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________
|  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата |  |  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата
«СОГЛАСОВАНО»: | [8 empty] | «СОГЛАСОВАНО»:
|  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________ |  |  | ________ |  | ____________ |  | ____________ |  | ___________
|  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата |  |  | должность |  | ФИО |  | роспись |  | дата

## Лист1
Опция не предусмотрена.
1 | 2х4м | V | Управление от СЧУ (в комплект будет входить пульт дистанционного управления - ПДУ). |  |  |  |  | GSM модем с транспортным контроллером (для передачи данных о работе оборудования СЧУ в систему верхнего уровня).
2 | 2х6м | — | Управление от технологического контроллера СТК500 (в комплект будет входить СТК500).
3 |  | V(1всас+1напор) | [5 empty] | Опция не предусмотрена.
4 |  |  | Не требуется. |  | нормальная | не агрессивная, не токопроводящая |  | Блок обработки кондуктометрических датчиков уровня.
5 |  | РУ 0.4 Кв | Требуется. |  | повышенная | агрессивная, токопроводящая
6 |  | операторская | [5 empty] | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
7 |  | маш. Зал | Только датчики |  |  | ключ управления с фиксацией |  | Обогрев шкафа. |  | Встроеная схема управления напорной задвижкой (только для исполнений КА3-110 … -355кВт).
8 |  | другое | Датчики в комплекте с отборными устройствами. |  |  | ключ управления без фиксации (возвратный)
[8 empty] | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
ПДУ - шкаф навесного исполнения ( стандартное исполнение) | [7 empty] | РТС температурная защита агрегата. |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos.
Панельное исполнение ПДУ, встроенное в шкаф СЧУ.
Панельное исполнение ПДУ, для встраивания в общую панель оператора.
ПМУ не предусмотрены.
Количество ПМУ (поагрегатно).
Коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах). Стандартное исполнение для СЧ400. | [7 empty] | Количество каналов управления агрегатами в конструктиве ПМУ (стандартно - один).
Коммутационная аппаратура встроена в шкаф СЧУ (только для СЧ200 и СЧ400 мощностей 11…37кВт).
Наличие в ПМУ амперметра токовой загрузки агрегата.
АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрено. | [7 empty] | Амперметр не предусмотрен
Схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ. Только для СЧ200 и СЧ400 мощностей 11…75кВт, 250..355кВт. | [7 empty] | Наличие органов управления напорной задвижкой на ПМУ.
Схема АВР питания шкафа СЧУ смонтирована в индивидуальном шкафу (стандартное исполнение). | [7 empty] | Органы управления напорной задвижкой на ПМУ отсутствуют
ШУЗ на напоре не предуамотрены |  |  |  | Датчики не предусмотрены. |  |  |  | 0.4 | связь с верхним уровнем не предусмотрена
Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами. |  |  |  | 0.69 | только передача данных о работе оборудования
|  |  |  | Только датчики. |  |  |  |  | передача данных и управление от системы верхнего уровня
СР200 не предуамотрены | [6 empty] | не требуется | ключ управления
Количество СР200 (указать поагрегатно). |  |  |  | каскадное управление от ПЧ №1 |  |  | требуется двухкнопочное | кнопочное управление | операторская |  |  | V,1 | GSM/GPRS модем
|  |  |  | каскадное управление от ПЧ №2 |  |  | требуется трехкнопочное |  | маш. зал |  |  | V,2 | ETH (Modbus TCP)
ШУЗ на всасе не предуамотрены |  |  |  | каскадное управление от ПЧ №3 |  |  |  |  | другое |  |  | V,3 | Радио модем
Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  | — | [7 empty] | V,4 | RS485 (ModBus RTU)
|  |  |  | индивидуальное управления от ПЧ с возможностью питания от сети (с байпасом) | [7 empty] | V,5
ПДУ с управлением напорными задвижками . |  |  |  | индивидуальное управления от ПЧ (без байпаса) |  |  |  |  | один ввод |  | управление | V,6 | Дополнительный к опросному листу
ПДУ без управления напорными задвижками . |  |  |  | — |  |  |  | ключ | два ввода |  | информация | V,7 | Независимый
|  |  |  | существующая коммутационная аппаратура (добавляется КА2) |  |  |  | "грибок" с фиксацией | два ввода и ИБП |  | — | V,8
открыть/закрыть |  |  |  | КА3 (замена КА цепи питания от сети) |  |  |  | "грибок" без фиксации |  |  |  | —
открыть/закрыть/стоп |  |  |  | с устройством плавного пуска ( КА4, СМП100) |  |  |  |  | контроль питания на секциях не предусмотрен
|  |  |  | — |  |  |  |  | контроль наличия всех трех фаз на двух секциях (РКН)