## ОЛ ТЭО ЧР КНС
СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [9 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
цветом: |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для ТЭО частотного регулирования КНС | [7 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для ТЭО частотного регулирования КНС | [6 empty] | Дата | 15,05,2019
|  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  | Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138
|  | Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [6 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  | Наименование объекта | [8 empty] | Наименование объекта |  | КНС-27
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции | [6 empty] | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции |  | КНС
|  |  |  | назначение группы насосных агрегатов | [8 empty] | назначение группы насосных агрегатов |  | основные насосы КНС
|  | Гидравлические параметры насосной станции |  | уровень в приемном резервуаре от оси насоса, м |  |  |  | макс / мин |  |  | Гидравлические параметры насосной станции |  | уровень в приемном резервуаре от оси насоса, м |  |  |  | макс / мин | 4,0 / 2,0
|  |  |  | производительность насосной станции (диапазон), м3/ч |  |  |  | макс / мин |  |  |  |  | производительность насосной станции (диапазон), м3/ч |  |  |  | макс / мин | 1200 / 350
|  |  |  | геодезический подъем от оси насоса, м | [8 empty] | геодезический подъем от оси насоса, м |  |  |  |  | 25
|  |  |  | потери давления в сети (при максимальной производительности), м.в.ст. | [8 empty] | потери давления в сети (при максимальной производительности), м.в.ст. |  |  |  |  | 10
|  |  |  | напор на излив, м.в.ст. | [8 empty] | напор на излив, м.в.ст. |  |  |  |  | 10
|  | Основной регулируемый параметр | [8 empty] | Основной регулируемый параметр |  | уровень в приемном резервуаре
|  | Существующий способ регулирования | [8 empty] | Существующий способ регулирования |  | дросселирование с помощью напорных задвижек
|  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный |  |  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный
[13 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
|  | 3. |  | Характеристика насосного оборудования: | [6 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика насосного оборудования:
|  | Число насосных агрегатов в группе, кол. | [8 empty] | Число насосных агрегатов в группе, кол. | [6 empty] | 5
|  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | насос, номинальные параметры | марка насоса | [7 empty] | насос | марка насоса | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos)
|  |  | напор, м. в. ст. | [8 empty] | напор, м. в. ст. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  |  | производительность, м3/час | [8 empty] | производительность, м3/час | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | к.п.д. | [8 empty] | к.п.д. | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  | двигатель, номинальные параметры | марка электродвигателя (тип) | [7 empty] | двигатель | марка электродвигателя (тип) | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный
|  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | напряжение, кВ | [8 empty] | напряжение, кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | к.п.д. | [8 empty] | к.п.д. | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  |  | ток, А* | [8 empty] | ток, А* | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
|  | 4. |  | 1: Режимы работы насосной станции в году (при дросселировании) |  | 4. | ПРИМЕР | Режимы работы насосной станции в году (при дросселировании)
|  |  | № режима | продолжительность режима в году, час* | производительность станции, м3/час* | количество насосов, находящихся в работе, нумера* | напор на всасе, м.в.ст.* | напор на напорном коллекторе, м.в.ст.* | напор после насосов, м.в.ст. |  |  | № режима | продолжительность режима в году, час* | производительность станции, м3/час* | количество насосов, находящихся в работе, нумера* | напор на всасе, м.в.ст.* | напор на напорном коллекторе, м.в.ст.* | напор после насосов, м.в.ст.
|  |  | №1 | [8 empty] | №1 (ночь, зима-лето) | 2160 час (12 месяцев по 6 часов в сутки) | 350 | №3 | 2,5 м.в.ст. (средн уровень) | 37 м.в.ст. | -
|  |  | №2 | [8 empty] | №2 (день, зима) | 3780 час (7 месяцев по 18 часов в сутки) | 800 | №3 и №5 | 2,5 м.в.ст. (средн уровень РЧВ) | 42 м.в.ст. | -
|  |  | №3 | [8 empty] | №3 (день, лето) | 2700 час (5 месяца по 18 часа в сутки) | 1200 | №2, №3 и №5 | 2,5 м.в.ст. (средн уровень РЧВ) | 47 м.в.ст. | -
|  |  | №4 | [8 empty] | №4
|  |  | №5 | [8 empty] | №5
|  |  | * - поля обязательные для заполнения | [8 empty] | * - поля обязательные для заполнения
|  | 4а. |  | 1: Режимы работы насосной станции в году (при старт-стопном режиме) |  | 4а. | ПРИМЕР | Режимы работы насосной станции в году (при старт-стопном режиме)
|  |  | № режима | продолжительность режима в году, час* | производительность станции, м3/час* | количество насосов, находящихся в работе, нумера* | уровень включения/отключения насоса в старт-стопном режиме, м | число включений в час | продолжительность включенного состояния насоса, минут |  |  | № режима | продолжительность режима в году, час* | производительность станции, м3/час* | количество насосов, находящихся в работе, нумера* | уровень включения/отключения насоса в старт-стопном режиме* | число включений в час* | продолжительность включенного состояния насоса, минут*
|  |  | №1 | [8 empty] | №1 (ночь, зима-лето) | 2160 час (12 месяцев по 6 часов в сутки) | 350 | №3 | 3,5м /1,5м | 3,8 вкл/час | 7,5 мин.
|  |  | №2 | [8 empty] | №2 (день, зима) | 3780 час (7 месяцев по 18 часов в сутки) | 800 | №3 и №5 | 3,5м /1,5м | 4,3 вкл/час | 7,0 мин.
|  |  | №3 | [8 empty] | №3 (день, лето) | 2700 час (5 месяца по 18 часа в сутки) | 1200 | №2, №3 и №5 | 3,5м /1,5м | 5,0 вкл/час | 6,5 мин.
|  |  | №4 | [8 empty] | №4
|  |  | №5 | [8 empty] | №5
|  |  | * - поля обязательные для заполнения | [8 empty] | * - поля обязательные для заполнения
|  | 5. |  | 1: Действующие тарифы. |  | 5. | ПРИМЕР | Действующие тарифы.
|  | Действующие тарифы на электроэнергию, руб./кВт*час.(с НДС) | [8 empty] | Действующие тарифы на электроэнергию, руб./кВт*час.(с НДС) | [5 empty] | 3,7руб./кВт*час.(с НДС)
цветом: |  | указать(заполнить) |  | 2: выбрать(из раскрывающегося перечня)
по возможности дать условную технологическую схему
Опросный лист заполнил:
|  |  | __________________ | 1: ____________; 3: ____________; 6: ____________
|  |  | должность | 1: ФИО; 3: роспись; 6: дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  |  | __________________ | 1: ____________; 3: ____________; 6: ____________
|  |  | должность | 1: ФИО; 3: роспись; 6: дата

## Лист2
1 | 2х4м | V |  | давление (напор) в трубопроводе
2 | 2х6м | — |  | уровень в приемном резервуаре
3 |  | V(1всас+1напор)
4 |  |  | Не требуется. | старт-стопный режим
5 |  |  | Требуется. | дросселирование с помощью напорных задвижек
6
7 |  |  | 0.4
8 |  |  | 0.69